附件2

技术要求和商务要求

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 包号 | 技术商务要求 | 具体内容 |
| 包1 | 技术要求 | 为进一步完善福州市应急综合保障基地基础设施，根据工作需要，拟开展福州市应急综合保障基地三期修缮改造项目勘察及设计服务项目，采购内容和需求如下：**一、服务内容**1.电梯加装位置工程勘察：对基地三期修缮改造项目拟加装电梯的位置进行全面的工程勘察，包括但不限于地质条件、周边环境、地下管线等，为电梯加装设计提供准确的基础资料和依据，提供勘察报告。2.基地三期修缮改造项目整体设计：按照国家相关标准和规范，结合基地现有状况和使用需求，对福州市应急综合保障基地三期进行修缮改造设计，包括建筑、结构、给排水、电气等专业设计，提供完整的设计图纸、设计说明及相关技术文件。基地三期项目建设内容主要包括：为6层办公大楼加装电梯，对应急物资储备库修缮，对2层值班楼修缮，对基地周界围墙修缮改造及其他零星修缮改造。**二、服务质量要求**1.勘察成果应符合国家现行的工程勘察规范和标准，确保数据准确、资料完整，能够满足电梯加装工程的设计和施工要求。2.设计方案应充分考虑基地的功能需求、安全性和经济性，符合相关标准和规范。设计文件应内容完整、深度满足施工图设计要求，能够指导工程的顺利实施。3.在整个服务过程中，供应商应积极配合采购人及相关部门的审查和审批工作，根据实际需要及时对设计方案进行优化和调整，确保项目顺利推进。 |
| 商务要求 | 1.交货时间:自合同签订之日起30日内。2.交货地点:采购人指定地点。3.交货条件:完成现场勘察及整体设计，并出具勘察报告、设计图纸、设计说明等技术资料。4.合同支付方式:提供勘察及设计成果后，达到付款条件起30日内，支付合同总金额的100.00%。 |