附件：

水质自动监测站建设报价表

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **设备名称** | **型号** | **品牌** | **单位** | **数量** | **单价（元）** | **备注** |
| 1 | 五参数 |  |  | 台 | 1 |  | 水温、电导率、浊度、pH、溶解氧 |
| 2 | 总磷分析仪 |  |  | 台 | 1 |  |  |
| 3 | 总氮分析仪 |  |  | 台 | 1 |  |  |
| 4 | 氨氮分析仪 |  |  | 台 | 1 |  |  |
| 5 | 高锰酸盐指数分析仪 |  |  | 台 | 1 |  |  |
| 6 | 一体化小屋 |  |  | 套 | 1 |  | 面积约6平方米以上；包含：机柜空调、门禁等 |
| 7 | 采水单元 |  |  | 套 | 1 |  | 含水泵、浮筒等 |
| 8 | 配水清洗及预处理单元 |  |  | 套 | 1 |  | 超声波预处理 |
| 9 | 控制单元 |  |  | 套 | 1 |  | 含数据采集传输系统 |
| 10 | 质控单元 |  |  | 套 | 1 |  | 标准样品核查、自动加标回收、平行样测定 |
| 11 | 辅助设备 |  |  | 套 | 1 |  | 含配电箱、UPS、稳压电源及辅材等 |
| 12 | 视频单元 |  |  | 套 | 1 |  | 室内、取水头、室外三个 |
| 13 | 基础建设 |  |  | 套 | 1 |  | 含地基及相关架空层施工 |
| 14 | 运行服务 |  |  | 年 | 2 |  |  |
| 费用合计（元） |  |
| 供应商名称（盖章） |  |
| 供应商地址 |  |
| 联系人 |  | 联系方式 |  |