榕环评〔2025〕60号
福州市生态环境局

关于长乐B区（调整）海上风电场项目

环境影响报告书的审批意见
福建福州闽投海上风电有限公司：
你司报送的《长乐B区（调整）海上风电场项目环境影响报告书》（以下简称《报告书》）及申请审批的报告收悉。根据《中华人民共和国环境影响评价法》第二十二条等规定，经组织技术审查，并征求福州市长乐生态环境局意见，现提出审批意见如下：

一、长乐B区（调整）海上风电场项目位于长乐区漳港街道东侧海域。项目主要建设内容及建设规模：建设总装机容量114兆瓦，利用长乐外海C区海上风电场项目预留的220千伏海上升压站、海底电缆和陆上集控站送出条件实现并网运行，项目最大出力须不超过上述送出通道的现有剩余容量。建设内容包括7台海上风电机组、陆上集控站、35千伏场内海缆敷设、控制保护和辅助工程、扩建长乐C区海上升压站35千伏开关柜间隔和陆上集控站35千伏配电装置开关柜间隔等。

根据《报告书》评价结论和福州市环境影响评价技术中心的技术评估报告（编号2-2025-022），该项目建设符合国家产业政策和福州市生态环境分区管控要求，符合省、市国土空间总体规划及《福建省“十四五”海洋生态环境保护规划》等规划要求。在严格落实环保“三同时”制度，认真落实《报告书》提出的各项生态环境保护和环境风险防控措施，加强环境管理的前提下，从环境影响角度分析，项目建设可行。我局原则同意《报告书》中所列建设项目的性质、规模、地点、工艺和拟采取的环境保护对策措施。

二、你司在项目设计、建设和运营中应认真落实《报告书》提出的各项生态环境保护和环境风险防范措施，并重点做好以下工作：

（一）生态保护措施。按照“预防为主、保护优先”的原则，进一步优化项目风机桩基和电缆的设计、施工方案，选用先进技术工艺设备，科学制定施工计划，做好对周边生态敏感目标及项目区域渔业资源、鸟类的保护工作，减少对海水水质、沙质岸滩和海床地形地貌等海洋环境影响。预留足够资金，落实海洋生物资源保护及补偿措施，结合当地增殖放流计划，采取生态修复措施，促进海洋生态环境恢复。

（二）水污染防治措施。施工作业船舶的水污染物接收、转移、处置应委托有资质单位接收并进行处理，施工废水不得直接排放入海。运营期检修船舶污水统一收集后送至有资质单位处理，陆上集控站生活污水经处理达到《城市污水再生利用 城市杂用水水质》（GB18920-2020）的城市绿化标准后回用于站区内绿化或道路喷洒，不外排。

（三）噪声污染防治措施。施工采用低噪声设备并加强组织管理，陆上集控站施工期噪声执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）中的标准限值。运营期陆上集控站主变压器等大型声源设备采取隔声、消声、减震等噪声防治措施，确保陆上集控站边界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准要求。

（四）固体废物污染防治措施。施工船舶垃圾、施工人员生活垃圾禁止倾倒入海，施工船舶机械保养产生的含油和重金属固体废弃物统一收集后由有资质单位处理。运营期陆上集控站应按规范建设危险废物贮存库，变压器事故排油、油渣、废润滑油、废铅酸蓄电池等危险废物委托有资质单位处理。一般工业固体废物处置执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）；危险废物临时贮存执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）中相关规定，转移管理执行《危险废物转移管理办法》（部令第23号）中相关规定。陆上集控站生活垃圾分类收集，委托环卫部门统一处理。

（五）电磁辐射污染防治措施。严格落实工频电场、工频磁场污染防治措施，陆上集控站周边的工频电场强度、工频磁感应强度应符合《电磁环境控制限值》（GB8702-2014）相应控制限值规定。

（六）环境风险防范措施。加强施工作业船舶航行作业规范管理，严禁在台风、大雾等极端不利气象条件下进行海上作业。设立应急管理机构，制定突发环境事件应急预案，建立预测预警机制，配备应急设施及设备，加强应急教育和应急演练，配合有关部门建立项目与所在区域的环境风险应急联动机制，落实环境风险事故防范措施，强化环境风险防范。

（七）环境保护监测管理。落实《报告书》提出的环境监理和海水水质、海洋沉积物、渔业资源、鸟类、水下噪声、电磁辐射等环境监测计划，根据监测结果及评估结论，采取措施减少对生态环境和生物资源的影响。

三、《报告书》批准后，如建设项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动的，应当依法重新报批项目环评。《报告书》自批准之日起满五年，项目方开工建设的，其环评文件应当依法报我局重新审核。

四、项目建设应严格执行环境保护“三同时”制度，投入运营前，你司应认真梳理并确认各项环境保护措施落实。项目投入生产后，应依法组织开展竣工环保自主验收。

五、我局委托福州市生态环境保护综合执法支队开展该项目环保“三同时”监督检查，由福州市长乐生态环境局负责该项目日常环保监督管理工作。

                                  福州市生态环境局

2025年11月12日

	抄送：
	福州海事局、福州市海洋与渔业局、福州市海洋与渔业执法支队，局海洋处、福州市生态环境保护综合执法支队、福州市环境影响评价技术中心，福州市长乐生态环境局，福建海科勘察设计研究院有限公司。

	福州市生态环境局
	2025年11月12日印发





