榕环评〔2026〕30号

福州市生态环境局关于永正检验检测中心系统化与智能化提升改造项目环境影响报告表的

审批意见

福建省永正工程质量检测有限公司：

你司报送的《永正检验检测中心系统化与智能化提升改造项目环境影响报告表》(以下简称《报告表》)收悉，经征求福州市闽侯生态环境局、福州市晋安生态环境局意见，现提出审批意见如下：

- 永正检验检测中心系统化与智能化提升改造项目利用现有场地，采购全自动钢筋拉力试验机、大型桥梁健康监测系统、ZOYON-RTM智能道路检测等相关设备,建设工程材料智能化检测实验室、城市更新与安全检测实验室、工业制造检测实验室及数字信息中心四大智能化功能实验室及中心。项目在晋安区和闽侯县进行建设，晋安区场址租赁福州市晋安区鼓山镇福光路 333 号永正大厦A栋负二层仓库、1层局部及13-18层，建设城市更新与安全检测实验室、数字信息中心、办公区，该场址仅用于办公和仪器存放，不开展实验；闽侯县场址租赁闽侯县祥谦镇辅前路10号福州泰维克汽车配件有限公司研发楼、4#厂房、5#厂房，建设工程材料智能化检测实验室、工业制造检测实验室、数字信息中心，其中工程材料智能化检测实验室主要对工程材料进行检测实验，其他实验室不开展实验。项目建筑面积19342m2。根据《报告表》评价结论，该项目建设符合生态环境保护相关法律法规和政策，符合生态环境分区管控要求，在严格落实《报告表》提出的各项生态环境保护和环境风险防控措施，加强环境管理的前提下，从环境影响角度分析，项目建设可行。我局原则同意《报告表》中所列建设项目的性质、规模、地点、工艺和拟采取的环境保护对策措施。

- 项目在施工和运营中应认真落实《报告表》提出的各项环境保护措施，并重点做好以下工作：

- 加强废气源头管控和全过程收集处理，确保各类工艺废气的收集和处理效率达到《报告表》设计要求。晋安部分不产生实验废气。闽侯部分通过实验室换风系统无组织排放，实验室排放废气经通风橱收集后通过排气筒引至屋顶排放，燃烧废气经低氮燃烧技术后通过排气筒引至屋顶排放，其中非甲烷总烃、沥青烟、氯化氢、硫酸雾有组织排放执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级标准限值，颗粒物、二氧化硫、氮氧化物、烟气黑度有组织排放执行《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）表3大气污染物特别排放限值，厂区内非甲烷总烃执行《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）表A.1中的特别排放限值，厂界非甲烷总烃、颗粒物、氯化氢、硫酸雾、沥青烟执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中的无组织排放监控浓度限值。

- （二）晋安部分不产生实验废水，生活污水经化粪池预处理达到《污水综合排放标准》(GB8978-1996)表4中三级排放标准，排入市政污水管网，接至洋里污水处理厂处理。闽侯部分生产废水（实验器皿前两次清洗废水）委托有危废处置资质的单位进行处置，其余生产废水经酸碱中和及沉淀后和生活污水经化粪池处理达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4三级排放浓度限值，排放福州青口新区环境工程（污水处理厂）处理。

- （三）项目应选用低噪声设备，对高噪声设备采取减振、隔声、降噪措施，厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中表1中3类排放限值。

- （四）固体废物应实施分类收集、贮存、处理和处置，并按规范建设固体废物贮存场所及建立固体废物管理台账，加强全过程规范化管理。晋安部分不产生危险废物，闽侯部分产生的废活性炭、废试剂及试剂瓶等危险废物委托有资质单位收集处置。危险废物贮存执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）要求，转移管理执行《危险废物转移管理办法》（部令第23号）相关规定。一般工业固体废物应综合利用妥善处置。

三、项目建成后允许主要污染物排放总量控制要求：二氧化硫排放总量≤0.00095吨/年，氮氧化物排放总量≤0.004125吨/年，VOCs（以非甲烷总烃计）排放总量≤0.1126吨/年，项目投产前应按照规定取得所需的总量指标。

四、《报告表》批准后，如建设项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动的，应当依法重新报批项目环评。《报告表》自批准之日起满5年，项目方开工建设的，其环评文件应当依法报我局重新审核。

五、项目建设应严格执行环境保护“三同时”制度，投入生产并产生实际排污行为之前，你司应认真梳理并确认各项环境保护措施落实，依法申领排污许可证并按证排污。项目投入生产后，应依法组织开展竣工环保自主验收。

六、我局委托福州市生态环境保护综合执法支队开展该项目环保“三同时”监督检查，由福州市晋安生态环境局和福州市闽侯生态环境局负责该项目日常环保监督管理工作。

福州市生态环境局

2026年4月30日

| 抄送： | 福州市生态环境保护综合执法支队，福州市晋安生态环境局，福州市闽侯生态环境局，福建新时代环保科技有限公司。 |  |
| --- | --- | --- |
| 福州市生态环境局 |  | 2026年4月30日印发 |