关于印发《福建省人民防空工程防护(防化)设备

市场管理规定》的通知

闽人防办〔2010〕61号

各设区市人防办：

为了认真贯彻国家人防办关于《人防工程防护设备定点生产企业管理规定》、《人防工程防化设备定点生产企业管理规定》和《人防工程防护设备质量检测管理规定》（国人防〔2009〕323号、324号、325号文件），结合我省人防工程防护设备管理工作的实际情况，我办研究制定了《福建省人民防空工程防护（防化）设备市场管理规定》，现印发给你们，请认真贯彻执行。

福建省人民防空办公室

二◯一◯年五月二十六日

福建省人民防空工程防护(防化)设备市场管理规定

第一条  为加强人防工程质量管理，规范人防工程防护（防化）设备的经营市场，营造公平、公正、公开、有序的市场秩序，依据《中华人民共和国人民防空法》，《建设工程质量管理条例》、《福建省人民防空条例》、《人民防空工程质量监督管理办法》、《人民防空工程防护设备试验测试与质量检测标准》、《人民防空工程防护设备定点生产企业管理规定》、《人民防空工程防化设备定点生产企业管理规定》、《人民防空工程防护设备质量检测管理规定》等法律法规，制定本规定。

第二条  本规定所称人防工程防护设备，是指人防工程防护武器破坏效应的各种孔口防护设备，包括：(一)钢筋混凝土防护设备(防护门、防护密闭门、密闭门、活门);(二)钢结构手动防护设备(防护门、防护密闭门、密闭门、活门、密闭观察窗、封堵板);(三)阀门(密闭阀门、防爆地漏、防爆波闸阀);(四)电控门;(五)防电磁脉冲门;(六)地铁和隧道正线防护密闭门;以及超压排气活门、密闭观察窗、给排水防爆波设备、防化专用设备、隔震专用设备等。

第三条  凡是进入我省行政区域内建筑市场的人防工程防护（防化）设备（以下简称“防护设备、防化设备”），其生产、销售和安装等必须遵守本规定。

第四条  凡是进入我省防护设备市场生产和安装企业必须是国家人民防空办公室批准的人防工程防护（防化）设备定点生产和安装企业（以下简称“定点厂”），并符合《人民防空工程防护设备定点生产企业管理规定》、《人民防空工程防化设备定点生产企业管理规定》等国家规定。

第五条  福建省人民防空办公室（民防局）负责对本行政区域内人防工程防护设备生产的统筹规划、合理布局，对申请定点生产资格的企业和质检资格的机构进行条件审查；人防工程防护（防化）设备的生产管理和产品质量监督；定点生产企业的年检；人防工程防护设备信息价格制订、发布和销售合同的备案。

设区市人民防空办公室(民防局)负责本行政区域内人防工程防护设备生产以及防护(防化)设备安装的质量监督和验收；检查监督本行政区域内人防工程防护设备的维护保养工作。

第六条  定点生产企业要贯彻执行人民防空主管部门有关人防工程防护设备的政策法规和制度标准，自觉接受人民防空主管部门的监督检查和指导；严格按照国家人民防空主管部门定型的各类人防工程防护设备的图纸、标准和　规范组织产品生产和安装；负责生产、安装的安全和保密；加强技术力量和生产条件建设，提高产品质量；依法经营，维护市场秩序，树立良好信誉；负责产品售后服务、维护保养和技术人员、技术岗位职工培训。

第七条  实行“谁生产、谁销售、谁安装、谁负责” 的法人负责制，不得委托其他非人防工程防护设备定点生产企业代理产品销售和安装。各防护设备定点生产企业在非企业登记所在地设区市从事销售业务的应设办事处。每个企业只能有5名业务人员从事销售，企业应将销售人员的姓名、身份证号码、相片报省人防主管部门上网公布。防护(防化)定点生产企业应做好售后服务工作，对产品实行一年的质量保修, 终身维护。生产定点厂应与建设单位签订保修合同。

第八条  定点生产企业的年检、增项、更换企业名称、法人、地址、所有制形式，按照《人民防空工程防护设备定点生产企业管理规定》相关规定执行。

防护设备中的钢筋混凝土防护设备、钢结构手动防护设备、电控门、防电磁脉冲门、地铁和隧道正线防护密闭门，以及隔震专用设备必须由定点生产企业负责生产和安装。

防化专用设备定点生产企业生产的设备，必须经国家人民防空办公室防化产品质量检验中心检验，颁发产品（型号）检测合格证书，配发电子身份证及产品合格证，方可准予在本省销售。防护(防化)设备应由定点生产企业与工程建设同步一次性安装到位。

第九条  通风类设备包括：密闭阀门、防爆地漏、防爆波闸阀；风管、电动/脚踏两用风机、扩散箱、排气活门、排气阀、插板阀、法兰、控制箱、信号箱、战时水箱等。除经国家人防办确定“密闭阀门、防爆地漏、防爆波闸　　阀”由取得定点生产资格的生产企业生产，其余尚未给予指定生产企业生产的上述专项用于人防工程的通风设备，由省人民防空主管部门根据《人防工程防护设备定点生产企业管理规定》的相关条款, 按程序向社会公布, 接受企业　　报名, 并对其进行考察、确定，由指定的生产企业按图纸、标准和规范进行生产。各定点生产企业必须使用指定的企业生产的产品，不得向未经省人民防空主管部门认定的生产企业购买产品。

第十条  外省防化设备定点生产企业进入我省市场销售和安装，必须经省人民防空主管部门批准，办理登记备案手续。未办理登记备案手续的，不得在我省行政区域内销售和安装防化设备。登记备案的条件和程序如下：

（一）企业需提交下列资料：

1、《人防工程防化设备生产和安装企业登记备案表》（加盖申请单位公章，一式两份），附国家防化产品质量检验中心出具的检测报告（原件、复印件）；

2、国家人民防空办公室颁发的《人防工程防化设备定点生产企业资格认定证书》副本（原件、复印件）；

3、企业法人营业执照副本（原件、复印件）；

4、企业资质证书副本（原件、复印件）；

5、企业销售人员姓名、身份证(复印件)、相片。

（二）省人民防空主管部门对申报的企业资料进行核查，填写备案意见，网上公布。

（三）省人民防空主管部门将备案结果通知书和相关文件发给申报企业，办理准入许可证；准入许可证有效期为三年，每年12月份，须持证到省人民防空主管部门办理年审，经审查合格加盖年度合格章，方可继续经营下年度业务。准入许可证未加盖年度合格章的为无效证书，不得在我省从事防化设备销售和安装业务。

第十一条  发布全省统一的市场信息价格，由省人防工程定额站根据国家人防工程定额站发布的价格指数，参照本省的地材、人工价格和省人防工程定额，每季度向全省发布人防工程防护设备的市场信息价格。

第十二条  人防工程的建设单位必须选用经国家人民防空办公室认定的本省防护设备定点生产企业生产的防护设备产品，以及由福建省人民防空主管部门指定的定点生产企业生产的本规定第九条所列产品和福建省人民防空办　公室登记备案的外省防化设备定点生产企业生产的防化设备产品。防护、防化设备必须由定点生产企业负责安装，建设单位或施工单位不得私自安装。

第十三条  凡在我省行政区域内从事人防工程防护（防化）设备生产、安装和销售的定点生产企业，必须使用由省人民防空办公室、省工商行政管理局制订的《福建省人防工程防护设备产品买卖合同》文本。

合同文本自2010年6月1日起使用。凡于生效之日起未使用格式合同文本的人防工程项目一律不予验收。

合同文本由省人民防空办公室统一印制。合同设置流水号，各领用企业按号段领取并登记备案。合同领用企业必须妥善保管好合同，不得转借。年终省人民防空办公室将核对领用企业流水号段内的剩余合同，登记备案。

买卖双方应按合同内容详实填写，不得弄虚作假。合同采用四联单，建设单位、定点生产企业各执一份，工程所在地的设区市人民防空办公室、省人民防空办公室备案各一份。合同签订生效的十五日内由定点生产企业向省、市　　人民防空办公室报送。

第十四条  人防工程防护设备质量检测中心是人防工程防护设备质量检测的专业机构，承担本省人防工程防护设备质量的委托检测，参与省级人民防空主管部门组织的人防工程质量检查和工程验收。

检测标准依据《人防工程防护设备安装工程检验规程》执行。

检测程序（一）由建设单位或定点厂进行自检。（二）备齐以下材料；1、防护（防化）设备生产许可证；2、产品出厂检测报告或合格证；3、施工图纸及隐蔽工程记录；4、自检报告。（三）人防工程防护设备质量检测中心　　　进行检测，检测报告于检测之日起七个工作日之内出具(检测报告一式四份，分别报送省人民防空业务主管部门、省人防工程质量监督站、受检单位，检测机构存档)。

检测内容包括常规检测、专项性能检测等。

检测范围指凡是定点厂生产的自检合格，尚未出厂；已安装完毕，尚未经人防主管部门验收的。

检测方式由建设单位委托的检测。

检测收费执行物价部门颁布的检测收费标准。

省人民防空办公室业务主管处根据检测报告的结果，提出处理意见，报省人民防空办公室批准后上网公布。　　第十五条  人防工程质量验收时应提供如下材料。

验收标准：执行国家人民防空办公室发布的《人民防空工程防护设备试验测试与质量检测标准 》（RFJ04－2009）、《人民防空工程防护设备产品质量检验与施工验收标准》（RFJ01-2002）。

验收时建设单位应提供如下材料：

（一）由工程监理部门负责监督检查的防护设备预埋件安装质量情况，填写的《隐蔽工程检查记录单》并签字盖章；

（二）防护设备定点生产企业自检并填写的《人防工程防护设备安装分项工程质量检验评定表》；

（三）人防工程防护设备的产品出厂合格证或试验报告；

（四）人防工程防化设备的产品出厂合格证、电子身份证；

（五）该工程的防护设备买卖合同文本；

（六）人防工程防护设备定点生产企业注册登记地至工程所在地的运输发票；

（七）《人防工程防护设备定点生产许可证》副本；

（八）人防工程防护设备质量检测中心出具的检测报告。

各级人民防空办公室应当及时将人防工程防护（防化）设备安装工程验收情况在福建省人防政务网上公布。

省人民防空办公室适时组织对已验收的防护设备安装质量抽查。

第十六条  建立信息公开制度。在福建省人防政务网站建立防护设备信息专栏，通过网站发布相关资料信息：1、国家和省人民防空办公室有关人防工程防护设备管理的规范性文件；2、价格信息；3、定点厂的资质、企业诚信情况；4、质量检测结果、评比、年终总评情况；5、企业年审、年检情况；6、企业产品质量经检测不合格的和违规行为的处罚决定；7、各设区市每季度末上报的人防工程防护（防化）设备安装质量情况。

第十七条  防护（防化）定点生产企业与人防工程防护设备质量检测机构有下列情形之一者，省人民防空主管部门报请国家人民防空主管部门取消其定点生产企业资格或质量检测资格：

（一）提供虚假申请定点生产企业资格、申报质检机构资格的；

（二）涂改、出借、套用或转让资格认定证书、质检机构资格的；

（三）无正规图纸或私改图纸生产的；

（四）挂靠生产或套牌销售的；

（五）偷工减料或制假售假的；

（六）有严重质量问题或低于成本价恶性竞争的；

（七）超出许可范围生产的；

（八）不使用统一制式销售合同的；

（九）异地私设加工点的；

（十）委托他人或企业销售安装人防工程防护设备的；

（十一）发生重大安全事故的；

（十二）不按规定进行年检的；

（十三）检测报告弄虚作假的；

（十四）未按标准收费的；

（十五）超出批准范围检测的；

（十六）其他违反法律法规行为的。

省人民防空主管部门应当及时向社会公布被取消定点生产企业、质检机构名单。

第十八条  对擅自在本省销售及安装人防工程防护设备的外省企业，设区市人防办应对其进行处理，并上报省人民防空主管部门予以通报。

第十九条  防护（防化）设备定点生产企业，其生产和安装的人防工程防护（防化）设备因质量问题，危害人民防空工程的安全和使用功能的，应承担法律责任；构成犯罪的，依法追究刑事责任。

第二十条  本规定由福建省人民防空办公室负责解释。

第二十一条  本规定自发布之日起施行。《福建省人民防空工程防护设备管理办法》（闽人防办〔2007〕34号）即行废止。