附件

2024年福州市人防工程监理企业从业能力检查存在问题统计表

| 1 | 监理企业 | 工程名称 | 地区 | 存在问题 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 福建固特新工程监理咨询有限公司 | 云启公馆 | 鼓楼区 | - 监理细则针对性不强； - 监理旁站记录针对性不强，内容与部位有些不一致。 |
| 2 | 福建元博源工程管理有限公司 | 福建立源科技有限公司2#综合楼地下室 | 长乐区 | - 备案的专监及其他监理人员未在岗； - 监理实施细则部分内容未按规范编写。 |
| 3 | 福建嘉和建设监理有限公司 | 澜澄长租公寓 | 闽侯县 | 未发现问题 |
| 4 | 达华工程管理（集团）有限公司 | 福州万洋长盈产业园 | 马尾区 | - 监理实施细则缺乏针对性； - 分项分部评定时间与申报时间不符； - 监理旁站记录、监理日志、隐蔽验收记录时间与申报时间不符。 |
| 5 | 福建省城乡建设股份有限公司 | 福建国泰酒业总部 | 永泰县 | 未按规定要求做好人防旁站记录。 |
| 6 | 聚匠建设工程管理有限公司 | 天麟天悦广场商住项目-1#、2#3#、S1#、P1#楼及地下室 | 连江县 | 监理旁站记录不完整。 |
| 7 | 福州市建设工程管理有限公司 | 福州江阴港城经济区公共租赁住房（D地块） | 福清市 | 监理实施细则未针对项目情况编写。 |
| 8 | 广通建设集团有限公司 | 壹品天成 | 闽清县 | - 监理人员缺岗； - 监理实施细则缺乏针对性； - 防护专项质量评定签验不规范。 |