
附件1

建筑工程工程量清单编制说明

工程名称（全称）：金鸡山4号洞清淤及洞口修整服务
	工程概况
1.建设地点：金鸡山4号洞。
2.工程专业：单独发包的装饰工程。
3.合同工期：/；工程质量等级：/。
4.招标范围：/；单独发包的专业工程：/。
5.工程特征：

建筑面积：/。 

层数：/；檐口高度：/。
结构质式：/。
基础类型：/。
装饰情况：/。
混凝土情况：预拌混凝土。
编制范围
按照/设计的金鸡山4号洞清淤及洞口修整服务图纸，专业范围包括单独发包的装饰工程，具体如下：

1.不含三通一平；
2.单独发包的装饰工程。
编制依据
1.图纸：/设计的金鸡山4号洞清淤及洞口修整服务图纸及有关设计文件。
2.招标文件：/编制的招标文件。其中存在与现行计价规定不一致的内容：/。
3.地质勘察报告：/。
4.计价计量规范：《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）及其各专业工程计量规范。
5.预算定额：《福建省房屋建筑与装饰工程预算定额》（FJYD-101-2017）、《福建省通用安装工程预算定额》（FJYD-301-2017～FJYD-311-2017）及现行补充或调整文件（截止2025年11月21日以前）。
6.费用定额：《福建省建筑安装工程费用定额》（2017版）及现行补充调整文件（截止2025年11月21日以前）。其中，暂列金额：/；专业工程暂估价：/；甲供材料费：/。
四、材料设备品牌及甲供材料
1.招标人要求的材料设备品牌
名称

规格、型号
品牌

备注

门禁
海康威视

/
2.甲供材料一览表

材料名称

品牌

规格、型号

含税单价（元）
备注

     /
     /
五、报价注意事项

1.土方工程：考虑人工施工；土方外运运距由投标单位自行考虑。
2.桩基工程：/。
3.混凝土模板及支架：/。
4.脚手架：/。
5.施工排水、降水：/。
6.垂直运输：/。
7.大型机械设备进出场及安拆费：/；大型机械设备基础：/；大型机械设备检测：/。
8.基坑支护工程拆除：/。

9.材料二次搬运：/。
10.需要二次深化设计的/，按招标文件规定据实调整工程量和综合单价，其投标单价不得优惠。
11.其他：/。
六、本项目补充的工程量清单
项目编码

项目名称

项目特征

计量单位

工程量计算规则

工程内容

/
/
七、其他需要的说明

             无                。
工程量清单审核情况（增减、修改情况，审核单位填写）

1、土方及其他废料外弃距离由投标人自行考虑，结算时按实调整。

2、送审图纸未明确台阶做法，本次根据业主回复，按L3000*W350*H180mm台阶共5步考虑，结算时按实调整。

3、洞内废弃照明挂墙铁件拆除，人脸识别智能锁、门栓/密码挂锁，图纸未明确具体规格，本次审核暂按定额默认及市场询价标准考虑，结算时按实调整。

4、根据业主明确：“为更好进行门禁系统统一管理，送审预算书中不锈钢门门禁品牌统一为海康威视，按照本单位近期其他项目的采购价格，参考价约为2000元。”，本次审核暂按2000元计取，结算时按实调整。

5、根据业主明确：“补充调整不锈钢平开门规格要求为双面304不锈钢 板厚1.4mm 夹层填充防火不老泡。”，本次审核按业主明确内容计取，结算时按实调整。

6、送审未明确栏杆规格及长度，本次审核暂按长6m，不锈钢栏杆(不锈钢扶手)定额按高2m换算考虑，结算时按实调整。


PAGE  

